PAGE  
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]


     Reglamento para Autorización a Laboratorios de Diagnóstico

       Vegetal y Control de Calidad de Plaguicidas, Fertilizantes y

                          Sustancias Afines de Uso Agrícola
   Estado Plurinacional de Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
(MDRyT)

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD  AGROPECUARIA

E INOCUIDAD ALIMENTARIA

(SENASAG)

“REGLAMENTO PARA AUTORIZACIÓN A LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VEGETAL Y CONTROL DE CALIDAD DE PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y SUSTANCIAS AFINES DE USO AGRÍCOLA"

Trinidad,  Bolivia 2011

CONTENIDO

TITULO I………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
CAPÍTULO I GENERALIDADES………………..…………………….….……………………………………………………………………... 2
CAPÍTULO II DE LA AUTORIZACIÓN………………………………………………………………………………………………………..  6
CAPÍTULO III  DE  LOS REQUISITOS  PARA LA AUTORIZACION……………………………………………………………….   7
CAPÍTULO IV  DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACION……………………………………………..……….   8
 CAPÍTULO V    DE LAS INSPECCIONES Y EVALUACIONES…………..……………………………………………………..…… 10 
CAPÍTULO VI   DE LA EMISIÓN DE INFORMES DE LABORATORIO………….………………………………………..……   10
TÍTULO II ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..… 11

CAPÍTULO I   DE LAS INFRACCIONES………………………………………………………….………………………..….…………….. 11
CAPÍTULO II  DE LAS SANCIONES………..………………………………………………………………………………..……..…..……  13
CAPÍTULO III  DE LAS CONTROVERSIAS DE  RESULTADOS  Y LABORATORIOS HOMÓLOGOS………….…..    15
TÍTULO III DIPOSICIONES ESPECIALES………………………..………………………………………………………………..……..    16
CAPÍTULO I  ACREDITACIÓN ANTE LA DTA….……………………………………………………………………………….…….      16 
FORMULARIOS…………..………………………………………………………………………………………………………………….…….    18
FORMULARIO 01 CERTIFICADO DE AUTORIZACION…………………………………………………..………………………..    19
FORMULARIO  02 FORMULARIO DE SOLICITUD…………………………………….………………..…………………………..    20
FORMULARIO  03  EVALUACION DE DOCUMENTOS…………………………………………………………………………..      29
FORMULARIO  04 EVALUACION TECNICA IN SITU…………………………………………………………………………….        31
FORMULARIO  05  EVALUACION DE RUTINA………………..…………………………………………………………………….     35
FORMULARIO  06  ENVIO DE MUESTRAS VEGETALES ..………………………………………………………..……….…..     37
FORMULARIO  07  ENVIO DE MUESTRAS DE PLAGUICIDAS………………………………………………………..……        38
FORMULARIO  08  ENVIO DE MUESTRAS DE FERTILIZANTES………………………………………………………..…        39
FORMULARIO  09  ENVIO DE MUESTRAS DE INOCULANTES……………………………………………………………….    40
FORMULARIO  10 INFORME DE DIAGNOSTICO VEGETAL……………………………………………………………………    41
FORMULARIO  11  INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE PLAGUICIDAS…………………………………………    42
FORMULARIO  12  INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE FERTILIZANTES…………………………………….…    43
FORMULARIO  13  INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE INOCULANTES………………………………….……     44
FORMULARIO  14  RECEPCION DE DOCUMENTOS…………………………………………………………………………..…     45
FORMULARIO  15  INFORME MENSUAL……………..…………………………………………………………………………..…     46
FORMULARIO 16 CERTIFICADO DE REGISTRO…………………………………………………………………………………….    47
FORMULARIO 17 ACTA DE INFRACCIÓN……………………………………………………………………………………………….  48
FORMULARIO 18 ENVÍO DE MUESTRAS DE BIOPLAGUICIDAS………………………………………………………………  49
FORMULARIO 19 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE BIOPLAGUICIDAS……………………………………….  50
FORMULARIO 20ENVÍO DE MUESTRAS DE BIOFERTILIZANTES……………………………………………………………   51
FORMULARIO 21 INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE BIOFERTILIZANTES…………………………………….  52
REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACION A LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO VEGETAL Y CONTROL DE CALIDAD DE PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y SUSTANCIAS AFINES DE USO AGRICOLA


TITULO I


DE LOS LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO VEGETAL Y CONTROL DE CALIDAD DE PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y SUSTANCIAS AFINES DE USO AGRICOLA

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- (Objeto).- La presente disposición legal tiene por objeto reglamentar los procedimiento y obligaciones que deben cumplir los laboratorios para su registro y autorización por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG” para que realicen los análisis de diagnóstico  vegetal,  identificación de plagas Agrícolas  y  el Control de Calidad de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola.

Artículo 2.- (Ámbito de aplicación).- La aplicación del presente Reglamento es obligatoria en todo el territorio nacional, para las personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas sin excepción, que realicen los análisis de diagnóstico  vegetal,  identificación de plagas Agrícolas  y  el Control de Calidad de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola.

Artículo 3.- (Clasificación de laboratorios).- La presente clasificación responde al tipo de servicios que presten los laboratorios, teniendo:

a)  Laboratorio de Diagnóstico Vegetal,

b) Laboratorio de Control de Calidad de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola.

c) Laboratorio de Control de calidad de fertilizantes

d) Laboratorio de Diagnóstico Vegetal, Control de Calidad de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola

Artículo 4.- (Red Nacional de Laboratorios Oficiales del SENASAG).- Los laboratorios que cumplan con los requisitos exigidos en el presente reglamento formaran parte de la Red Nacional de Laboratorios Oficiales del SENASAG, por lo que se encontraran habilitados para realizar análisis en casos de importación y exportación y otros que coadyuven a la vigilancia epifitiológica.

Artículo 5.- (Obligaciones).-Los laboratorios autorizados tienen las siguientes obligaciones:

a) Señalar como domicilio el lugar donde prestan sus servicios.

b) Emitir resultados con  absoluta  imparcialidad de todos los servicios que le fueron autorizados.

c) Utilizar el formato de Informe de Diagnóstico Vegetal, Plaguicidas, Fertilizantes, Sustancias afines e Inoculantes que le provea el SENASAG para la emisión de resultados.

d) Realizar únicamente los análisis solicitados de acuerdo al Certificado de Autorización (Form. 01).

e) Cumplir con el  tiempo establecido en el Certificado de Autorización para cada tipo de análisis ofertado. 

f) Enviar mensualmente a Dirección Nacional del SENASAG y  a la Jefatura Distrital correspondiente  un reporte de las plagas encontradas en los análisis de resultados o informes de Diagnóstico Vegetal, ya sea por cultivos o por plagas. 

g) Poner en conocimiento del SENASAG en un plazo no mayor de 10 días hábiles:

· Cambio de representante legal

· Cambio de domicilio

· Cambio de personal técnico, cuidando que el profesional tenga las mismas o mejores capacidades técnicas. 

h) Permitir el libre acceso a los inspectores fitosanitarios del SENASAG para la evaluación técnica  in situ y evaluaciones de rutina a los servicios autorizados.

i)  Los laboratorios que realicen investigaciones en Malherbología,  Entomología, Fitopatología deben tener una colección de referencia y someterla a conservación y enviar un informe trimestral detallando especies identificadas.

j) Los laboratorios autorizados para análisis de plaguicidas, fertilizantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola custodiarán por un lapso de seis (6) meses contramuestras.

k) Capacitar semestralmente al personal técnico responsable de realizar los análisis de Diagnóstico Vegetal y/ o Control de Calidad de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola y presentar al SENASAG un dossier de la capacitación y planilla de participantes. 

l) Hacer referencia del Número de los Certificados de Registro y Autorización en los catálogos, protocolos, prospecto comercial o publicitario.

m) Designar un responsable para la firma de los informes de los análisis de laboratorio, el cual debe ser aceptado por el SENASAG.
n) Disminuir los costos por análisis de 10 a 20%, cuando estos sean de requerimiento institucional por parte del SENASAG.
Artículo 6.- (Definiciones).- Para la aplicación del presente reglamento se establecen las siguientes definiciones.            
ALCANCE DE LA AUTORIZACION.- Puede comprender: diagnóstico vegetal, análisis de control e plaguicidas, análisis de control de fertilizantes y sustancias afines de uso agrícola.
ANLDVCCP.- Área Nacional de Laboratorios de Diagnóstico  Vegetal y Control de Calidad de Plaguicidas.
ANC.- Autoridad Nacional Competente. 
ANALISIS.- Operación técnica que consiste en determinar con detalle la presencia, ausencia y/o frecuencia de un(os) determinado(s) componente(s) u organismo(s) patógeno (s) en  productos de origen vegetal.
AUTORIZACIÓN.-La Autorización se emite a los laboratorios que han cumplido con todos los requisitos, procedimientos y normas vigentes.

ACREDITACIÓN.- El SENASAG acredita a los laboratorios autorizados

AUTORIZACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS.- Consiste en que el laboratorio autorizado solicitará al SENASAG aumentar uno o más servicios que prestará ya sean estos de Diagnóstico Vegetal y/o Control de Calidad de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola, esta autorización se renovará juntamente con la anterior autorización.
COMPOSICIÓN. - Descripción contenida en el expediente presentado para el Registro y compatible con la requerida para el etiquetado de un plaguicida, sobre los ingredientes activos y aditivos que contiene la formulación del mismo y su cantidad en porcentaje (p/p) o en gramos por litro(p/v) de formulación a 20ºC.

CONTROL DE CALIDAD QUÍMICO.- Es el análisis que se realiza para determinar si el producto conserva sus propiedades químicas principalmente la concentración del ingrediente activo, el producto deber estabilidad cuando se lo prepara para aplicaciones agrícola
CONTROL DE CALIDAD.- Conjunto de acciones destinadas a garantizar en todo momento la producción uniforme de lotes de productos formulados o terminados que satisfagan las normas de identidad, actividad, pureza e integridad dentro de los parámetros establecidos.

CONTROL DE CALIDAD EN PRE - REGISTRO.- Conjunto de acciones destinadas a garantizar en todo momento la producción uniforme de lotes de productos formulados o terminados deben cumplir con las especificaciones técnicas (propiedades físico químicas) que satisfagan las normas de identidad, actividad, pureza e integridad dentro de los parámetros establecidos antes del registro del producto.

COADYUVANTES.- Sustancia utilizada con el producto o que se mezcla con él al ser aplicado y que contribuye a mejorar o facilitar su aplicación o eficacia; se consideran entre ellas la sustancia adhesiva, formuladora de  depósito, emulsionante, estabilizante, dispersante, penetrante, diluyente, sinérgica, humectante, u otras. 

CONTROL DE CALIDAD EN POST - REGISTRO.- Conjunto de acciones destinadas a garantizar en todo momento la producción uniforme de lotes de productos formulados o terminados que satisfagan las normas de identidad, actividad, pureza e integridad dentro de los parámetros establecidos después del registro del producto que se encuentran en las casas comerciales, importadores y otros. 
ESTANDAR ANALÍTICO.-  Es la sustancia de referencia que se usa en las mediciones para la determinación de un análisis químico, usado para la calibración de los equipos para la cuantificación de los parámetro químicos y contiene más del 98% de pureza.

EXTENSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.- Ampliación de la autorización de los servicios prestados de un laboratorio ya autorizado por el SENASAG.

El SENASAG ampliará el tiempo de la autorización de los servicios prestados de los Laboratorios autorizados.

INFORME  DE DIAGNOSTICO VEGETAL.- Documento que expresa un dictamen técnico emitido por un Laboratorio acreditado a tal efecto, firmado por la persona autorizada.

El dictamen técnico es el que aprueba o rechaza los resultados de los análisis de laboratorios oficiales. 

PRODUCTO GRADO TÉCNICO.- Tienen pureza desde 50% hasta 98% y tienen impurezas propias del proceso de producción. 

JNSV.- Jefatura Nacional de Sanidad Vegetal.

LABORATORIOS OFICIALES.- Laboratorios que han cumplido con los requisitos exigidos en el presente reglamento y tienen una evaluación técnica positiva, y están autorizados por el SENASAG y  pasaran a formar parte de la Red Nacional de Laboratorios y realizan los análisis de Diagnostico Vegetal y/o Calidad  de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola, dentro del marco de la Ley 2061.

LABORATORIO ACREDITADO.- Laboratorio cuya competencia técnica ha sido evaluada favorablemente por una tercera entidad, es decir un organismo nacional o internacional, en base a norma ISO/IEC 17025. Un laboratorio podrá acreditar uno o más ensayos o grupos de ensayos ante el OBA.

LABORATORIO AUTORIZADO.- Laboratorio que ha sido evaluado favorablemente por el SENASAG para realizar los análisis que coadyuven al Control Oficial Diagnostico Vegetal y/o Calidad  de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola, dentro del marco de la Ley 2061.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y SUSTANCIAS AFINES DE USO AGRÍCOLA.- Entidad que analiza productos fitosanitarios formulados, materias primas y/o residuos en diferentes productos agrícolas.

LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VEGETAL.- Entidad que analiza y diagnostica plagas de los vegetales o productos vegetales.

LABORATORIO HOMÓLOGO.- Es el laboratorio autorizados por los ONPF, que pertenezcan a la CAN.

MUESTRA VEGETAL.- Es una porción de material vegetal o un número de plantas representativo de una enfermedad o alteración del cultivo, a partir de la cual se puede evidenciar la presencia de un problema.

Es un número mínimo de ejemplares en buen estado de una especie de artrópodos causante de un daño en un cultivo.

Es una cantidad mínima de suelo o sustrato representativa de las características sanitarias del terreno.

MUESTRA DE INSECTOS.- Una muestra de insectos esta compuesta por uno (1) a Diez (10) ejemplares, adjuntando si fuera posible 

MUESTRA COMERCIAL.- Es una cantidad (ml/g) representativa de un plaguicida que se comercializa.

Adjuntando los diferentes estados de desarrollo (metamorfosis).

NUEVO SERVICIO.- Es cuando un laboratorio realiza nuevos análisis de diferentes productos

PROCEDIMIENTO PARA LA  AUTORIZACIÓN.- Proceso para otorgar por primera vez, la autorización a los laboratorios que realizarán oficialmente los análisis de Diagnostico Vegetal y/o Control de Calidad  de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola por un periodo de cinco (5) años.

PRODUCTO FITOSANITARIO.- Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir y controlar cualquier organismo nocivo, incluyendo las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier forma en la producción, elaboración o almacenamiento de productos agrícolas.  El término incluye coadyuvantes, fitoreguladores, desecantes, fertilizantes y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger los vegetales contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte. 

PRODUCTO FORMULADO.- Producto fitosanitario resultante del proceso de formulación, pudiendo o no requerir dilución antes del uso. 

RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.- Trámite que permite obtener nuevamente la autorización del SENASAG una vez concluido el periodo de la concesión de la autorización de cinco (5) años.
RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO VEGETAL Y CONTROL DE

CALIDAD DE PLAGUICIDA (RNLDVCCP): Conjunto de laboratorios autorizados por el SENASAG, cuyos resultados de análisis tienen carácter oficial y que proporcionan información contínua al sistema de control oficial.

RESIDUO.- Cualquier sustancia especificada presente en alimentos de origen vegetal o animal, como consecuencia de la exposición a productos fitosanitarios. El término incluye los metabolitos y las impurezas de importancia toxicológica. También incluye los residuos de procedencia desconocida o inevitable. 

SUSTANCIAS AFINES DE USO AGRÍCOLA.- Se entiende por sustancias afines todos aquellos productos como ser coadyuvantes, surfactantes, adherentes, aceites, reguladores de crecimiento y otros.

REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.- Se refiere a que la institución (SENASAG) solicite a un laboratorio autorizado análisis de diagnóstico vegetal y/o control de calidad de plaguicidas, para fines de investigación, este servicio será cancela por la institución solicitante.

CAPITULO II

DE LA AUTORIZACION 
Artículo 7.- (Registro Obligatorio).- El Registro de los laboratorios, es una atribución de la autoridad nacional competente “SENASAG” a través del Área Nacional de Laboratorios de Diagnóstico Vegetal  y Control de Calidad de Plaguicidas, dependiente de la Jefatura Nacional de Sanidad Vegetal, siendo de carácter obligatorio. La autorización  debe ser solicitada ante la oficina Distrital del SENASAG de acuerdo a la jurisdicción de su competencia. 

Artículo 8.- (Certificado de registro).- El Certificado de registro es el documento oficial que avala el Registro  de los laboratorios y que es otorgado por el SENASAG; el cual autoriza el funcionamiento de los mismos. 

Artículo 9.- (Certificado de Autorización).- El Certificado de autorización es el documento oficial que avala los servicios específicos prestados por los laboratorios. 

Artículo 10.-(Validez de los Certificados de Registro y Autorización).- La validez de los Certificados de Registro y Autorización  será de cinco (5) años, Formulario 01.

Artículo 11.- (Cambio de personal y domicilio).- Los cambios realizados por el laboratorio en relación al representante legal y personal técnico, debe ser comunicado al SENASAG mediante nota oficial del representante legal dentro los 10 días hábiles a partir del cambio.  En el caso de cambio de domicilio este será previa evaluación y autorización del SENASAG. Se imprimirá un nuevo certificado de autorización, el costo será de acuerdo a Normativa vigente del SENASAG.

Artículo 12.- (Nuevos análisis).- Para la prestación de nuevos servicios el laboratorio debe solicitar la incorporación de los mismos al Certificado de Autorización. Indicando el personal responsable, los equipos y el ambiente. (Formulario de solicitud 02)

Artículo 13.- (Responsabilidad del laboratorio).- El laboratorio al cumplir con los requisitos exigidos por el presente Reglamento y ser Autorizado por el SENASAG mediante el Certificado de Autorización será responsable de avalar los servicios que presta y garantizar los resultados que deriven de los diagnósticos que realice. 
Artículo 14.- (Retiro de la Red Nacional de Laboratorios Autorizados).- El laboratorio autorizado podrá retirarse  de la Red Nacional de Laboratorios Autorizados, mediante Nota Oficial Escrita dirigida al Jefe Nacional de Sanidad Vegetal  con tres (3) meses de anticipación, para la respectiva cancelación del registro y la autorización.
CAPÍTULO III

DE  LOS REQUISITOS  PARA LA AUTORIZACION

Artículo 15.-  (Requisitos).- Para formar parte de la Red Nacional de Laboratorios Autorizados de Diagnóstico Vegetal y Control de    Calidad de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola del SENASAG  el  laboratorio debe presentar estrictamente toda la documentación requerida, de acuerdo al siguiente orden:

a) El Formulario de solicitud debidamente llenado y firmado por el Representante Legal (Formulario 02) 

b) Hojas de  vida documentada (fotocopias) de todo el personal del laboratorio de acuerdo a las  Áreas de Servicios,( Nematología, Virología, Entomología, Malherbología, Micología, plaguicidas, fertilizantes y sustancias afines de uso agrícola)  indicando  la formación general  y específica  en el área de trabajo actual, indicando el perfil del profesional según la especialidad en la que  desempeñará sus funciones, además de cursos de postgrado, maestría  o doctorado que haya realizado o que puedan haber realizado ensayos autorizados en las áreas de y otros que sean ser autorizados, aplicando procedimientos convencionales y/o técnicas disponibles convenidas internacionalmente. 

c) Organigrama del laboratorio en vigencia, con todos los niveles  organizativos  propios para realizar los servicios.

d) Planos  del inmueble con dimensiones de los diferentes  ambientes.

e) Formato del Formulario del  laboratorio de recepción y seguimiento de muestras.

f) Certificado de inscripción  al  padrón Nacional de Contribuyentes de IMPUESTOS NACIONALES NIT (Fotocopia).

g) Contrato vigente del personal responsable  de los análisis de diagnóstico vegetal y control de calidad de plaguicidas fertilizantes y sustancias afines de uso agrícola.
CAPÍTULO  IV

DE LOS PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION

 Artículo 16.- (Presentación de la solicitud).- El Representante Legal del Laboratorio  presentara la solicitud debiendo cumplir los requisitos establecidos en el Art 15, ante la Jefatura Distrital del SENASAG de su jurisdicción dirigida al Director General Ejecutivo del SENASAG.
Artículo17.- (Revisión de la documentación).- Presentada la documentación, previo envío a Dirección Nacional del SENASAG, el Responsable de Registro de la Jefatura Distrital del SENASAG deberá:

· Revisar la documentación, utilizando el (Form. 14). 

· Elaborar el Informe de la documentación presentada por el Laboratorio interesado, pudiendo:

a) Enviar la documentación a Dirección Nacional del SENASAG en un plazo no mayor a 5 días hábiles previo Visto Bueno del Jefe Distrital.

b) Devolver la documentación por la falta de algún requisito, recomendando al Laboratorio interesado su complementación para proseguir con el trámite. 
Artículo 18.- (Evaluación de la  documentación).- Recibida que fuere la solicitud por el Área Nacional de Laboratorio de Diagnóstico Vegetal y Control de Calidad de Plaguicidas, el responsable deberá:

· Evaluar la documentación del  laboratorio solicitante  (Form. 03).
· Emitir el informe técnico en un plazo no mayor a 10 días hábiles pudiendo dictaminar:

a) Aprobación  de la documentación presentada, instruyendo a la Jefatura Distrital la conformación del equipo técnico para la evaluación técnica in situ.

b) Rechazo fundamentado.

Artículo 19.- (Evaluación Técnica In situ).-  El Equipo Técnico del SENASAG conformado por dos o más integrantes designados por la Jefatura Distrital correspondiente, realizará la evaluación técnica in situ (Form. 04).en un plazo no mayor de 10 días hábiles, debiendo:

a) Registrar los resultados de laboratorio en el (Form. 15).
b) Elaborar el Informe de la Evaluación Técnica in situ, 

b).1.  Aprobado, resumiendo los resultados evidenciados y citando para qué ensayos sería autorizado.

b).2.  Observado, en caso que se evidencie aspectos correctivos, suspendiendo el curso del trámite,

Remitiendo el informe que corresponda a la Jefatura Nacional de Sanidad Vegetal, dentro el plazo indicado.

Artículo 20.- (Informe Final).- El Jefe Nacional de Sanidad Vegetal remitirá el informe Oficial final en 5  días hábiles al representante legal del laboratorio, el mismo que irá acompañado de los Certificados de  Registro y de Autorización.

 Artículo 21.- (Cooperación al SENASAG).- El laboratorio deberá asegurar al SENASAG, apoyo y cooperación para monitorear la conformidad con este Reglamento.  Esta cooperación incluye:
a) Libre acceso al personal autorizado del SENASAG para la evaluación técnica in situ y evaluaciones de rutina a los servicios autorizados y deben estar presentes los Responsables de realizar los análisis para revisar los certificados de calibración, informes de ensayo y otros registros pertinentes a las actividades autorizadas  y  realicen una explicación sucinta de los diferentes métodos y Técnicas utilizadas. 

b) Preparación, empaquetado y envío de equipo/muestras necesarios para el control en comparaciones interlaboratoriales o calibraciones ante el laboratorio de Referencia.
c) Los laboratorios que realicen investigaciones en Malherbología, Entomología y  Fitopatología deben tener una colección de referencia y someterlas a conservación y enviarán un informe trimestral detallando, especies identificadas. 
d) Los laboratorios autorizados para análisis de plaguicidas, fertilizantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola custodiarán por un lapso de seis (6) meses contramuestras de previo acuerdo con el SENASAG y sin costo alguno.
e) El laboratorio se compromete a capacitar semestralmente al personal técnico responsable de realizar los análisis de Diagnóstico Vegetal y o Control de Calidad de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola y presentar registros al SENASAG. (Según el caso). 
f) Los laboratorios autorizados se comprometen a capacitar al personal técnico del SENASAG que desarrollan sus actividades en el Área  de Laboratorio de Diagnóstico Vegetal y Control de Calidad de Plaguicidas.
g) Asistencia a tribunales, en calidad de colaborador, cuando el SENASAG se vea involucrado en un litigio, por haber tomado medidas en base a los informes presentados por el laboratorio.
h) Los laboratorios que realizan Control de calidad de Plaguicidas deben recibir únicamente la muestra estándar Analítica con 98% de pureza (0.1 a 1 gramo), cerrado herméticamente con precintado, y certificado de análisis original correspondiente al lote del estándar analítico más la muestra formulada comercial.
i) Los laboratorios deberán colocar los resultados de los análisis en la página web del SENASAG, Área Nacional de laboratorio. 

CAPITULO V

DE LAS INSPECCIONES Y EVALUACIONES

Artículo 22.- (Inspección).-  I. Los laboratorios Registrados por el SENASAG, a través de los técnicos de las Jefaturas Distritales realizaran una inspección anual o cuando lo considere pertinente.

II. Si el informe de evaluación de rutina, indicara observaciones y/o  incumplimientos al Reglamento de Autorización, el SENASAG tomara las medidas correspondientes. 

CAPÍTULO VI

DE LA EMISIÓN DE INFORMES DE LABORATORIO 

Artículo 23.- (Resultados de laboratorio).- El laboratorio deberá emitir los resultados del análisis  en un  original y tres copias firmados por el Responsable y el representante legal. El original deberá ser dirigido al propietario del registro o al interesado, la primera copia para la Unidad  Nacional de Sanidad Vegetal debiendo hacer llegar en forma oficial, la segunda copia al Área de Registro de la Jefatura Distrital del SENASAG y la tercera copia  queda en archivos del laboratorio. 

Artículo 24.- (Informes mensuales).- El laboratorio debe reportar  un informe mensual de las plagas diagnosticadas,  de análisis solicitados para el SENASAG y de particulares, ya sea por cultivo o por plagas y crear una base de datos que pueda ser compartida con el SENASAG (Formulario 15). Enviará la copia de informe en forma digital a la Unidad Nacional de Sanidad Vegetal (redlabo@senasag.gob.bo), dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente. Si el laboratorio no realizare ningún Análisis este debe informar en forma oficial y por vía electrónica al SENASAG, dentro el mismo plazo. Si al pasar tres (3) meses y el laboratorio no envía informes  o las comunicaciones oficiales se le hará conocer de los incumplimientos y se  suspenderá el Certificado de Autorización por un plazo igual a seis (6) meses por primera vez y por segunda vez se lo suspenderá definitivamente 

Artículo 25.- (Formularios).- Los formularios que se deben utilizar para envío de muestras e informes de laboratorios autorizados son:  

a) Envío de Muestra Vegetales a Laboratorios autorizados (Formulario 06), 

b) Envío de Muestra de Plaguicidas a Laboratorios autorizados (Formulario 07), 

c) Envío de Muestras de Fertilizantes a Laboratorios autorizados (Formulario 08), 

d) Envío de Muestras de Inoculantes a Laboratorios autorizados (Formulario 09).  

e) El informe de Diagnóstico Vegetal (Formulario 10), 

f) informe de Control de Calidad de Plaguicidas (Formulario 11), 

g)  informe de Control de Calidad  de Fertilizantes (formulario 12).  

h) Informe de Control de Calidad de Inoculantes (formulario 13). 

i) Recepción de documentos (Formulario 14)

j) Informe mensual de reportes de plagas (formulario 15)

k) Certificado de registro (formulario 16)
l) Acta de infracción (formulario 017)
m) Envío de muestras de Bioplaguicidas (formulario 18)
n) Informe de control de calidad de Bioplaguicidas (formulario 19)
o) Envío de muestras de Biofertilizantes (formulario 20)
p) Informe de control de calidad de Biofertilizantes (formulario 21) 
Artículo 26.- (Resultados).- En caso de que los resultados de los análisis realizados en el laboratorio evidencien o existan dudas de la existencia de una plaga cuarentenaria, exótica  de importancia económica,  el laboratorio deberá efectuar un nuevo análisis de forma inmediata con la contramuestra. De obtener los mismos resultados comunicara en forma inmediata y estrictamente confidencial al Jefe Distrital del SENASAG y al Encargado Nacional de Laboratorios de Sanidad Vegetal, para tomar medidas que el caso amerite.
TITULO II

DEL INCUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES RELATIVAS A SANIDAD VEGETAL
CAPITULO I
DE LAS INFRACCIONES
Artículo 27.- (De las Infracciones).- Se considera infracción el incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente reglamento.   

Artículo 28.- (Descripción de infracciones).- Se establece como infracciones a las siguientes:

	Infracciones Gravísimas

	Ítem
	Descripción de la infracción
	Infractor

	1
	Realizar análisis que no fueron autorizados por el SENASAG para registro
	Propietario de laboratorio

	2
	No permitir el acceso a los inspectores fitosanitarios para realizar las inspecciones de rutinas y las evaluaciones técnicas in situ
	Propietario de laboratorio

	3
	Aumentar el costo de los análisis 
	Propietario de laboratorio


	Infracciones Graves

	Ítem
	Descripción de la infracción
	Infractor

	1
	No emitir resultados de laboratorio con absoluta transparencia. 
	Propietario y responsable de laboratorio

	2
	No cumplir con los tiempos establecidos en el certificado de autorización para la emisión de resultados de laboratorio 
	Propietario y responsable de laboratorio

	3
	No enviar mensualmente a la Jefatura Nacional de Sanidad Vegetal y las Distritales los reportes de plagas, diagnóstico vegetal y resultados de análisis de plaguicidas.  
	Propietario y responsable de laboratorio

	4
	Por no informar inmediatamente al SENASAG la existencia de una plaga producto de los análisis realizados
	Titular del Registro

	
	
	

	5
	No conservar la colección entomológica de referencia para el SENASAG
	Titular del Registro

	6
	No capacitar semestralmente al personal de laboratorio responsable de realizar los análisis.
	Titular del Registro

	7
	Realizar análisis para los cuales no estén autorizados conforme al Certificado de Autorización.
	Titular del Registro

	8
	Incumplir con las obligaciones establecidas en el art. 5
	Titular del Registro

	9
	Incurrir en prohibiciones

Por no realizar la neutralización de los desechos químicos.
	Titular del Registro 

	10
	Introducción de moléculas reactivas para investigación sin la autorización del SENASAG
	Titular del Registro


	Infracciones Leves

	Ítem
	Descripción de la infracción
	Infractor

	1
	Por no colocar el número de Registro otorgado en forma visible en instalaciones del laboratorio.
	Titular del Registro

	2
	Por no informar al SENASAG los cambios o modificaciones respecto a su representante legal, personal técnico y domicilio.
	Titular del Registro

	3
	No sellar como domicilio el lugar donde prestan sus actividades
	Titular del Registro

	4
	Utilizar formato de informes diagnóstico vegetal, resultados de análisis de plaguicidas que no hayan sido autorizados por el SENASA. 
	Titular del Registro

	5
	No custodiar las contramuestras de plaguicidas en un tiempo de seis (6) meses.
	Titular del Registro


CAPITULO II
DE LAS SANCIONES
Artículo 29.- (De las Sanciones).- La sanción tiene como fin el cumplimiento del presente reglamento, que será impuesta a simple comprobación  de las acciones u omisiones descritas como infracciones. Además de su imposición se publicara en la página oficial del SENASAG la nomina de infractores.

Artículo 30.- (Carácter administrativo de las sanciones).- Las sanciones descritas en el presente reglamento son de carácter administrativo y serán aplicadas independientemente de la imposición de penas cuando implique la comisión de actos delictivos  o responsabilidad civil para el resarcimiento de daños y perjuicios.

Artículo 31.- (De la medida correctiva).- Si producto de la inspección que efectué el inspector fitosanitario del SENASAG evidencie el incumplimiento de la normativa presente y que no se trate de infracciones gravísimas, el inspector emitirá un informe correctivo, por única vez para que en un tiempo definido técnicamente, el laboratorio subsane las observaciones.

Artículo 32.- (De la clasificación de sanciones).- Las sanciones a ser aplicadas por el presente reglamento se clasifican en:

a) Multa : Esta sanción tiene por finalidad lograr el cumplimiento de las observaciones efectuadas mediante el informe correctivo, cuando:

· El infractor no ha subsanado  las observaciones del inspector. 

· Cuando se haya cometido infracciones leves.

· Tabla de multas por categorías de establecimientos:

	Infracción
	Multa
	Reincidente

	Leves
	Bs. 500.-
	Bs.  1000.-


b) Multa y suspensión de la Autorización: Esta sanción se aplicara por reincidencia en una primera y única vez  o cuando se cometan infracciones graves. 

	Infracción
	Multa
	Reincidente

	graves
	Bs. 1000.-
	Bs.  2000.-


c) Clausura temporal con  Cancelación del Registro y de la Autorización: Esta clausura podrá ser de 10 a días calendario y  se aplicara cuando el infractor  incumpla con la sanción contemplada en el Inc. b).

d) Clausura Permanente: Cuando se trate de infracciones gravísimas o por incumplimiento de la sanción establecida en el Inc. c) de este artículo.
Artículo 33.- (De la Reincidencia).- Hay reincidencia cuando el titular del registro incurre nuevamente en la misma infracción considerada como leve, en otra u otras infracciones de esta misma categoría.

Artículo 34.- (Procedimiento para aplicar y ejecutar el cumplimiento de las sanciones).- La sanción será impuesta en cumplimiento a los siguientes pasos producto de inspecciones:
a. Inspección a instalaciones del laboratorio y verificación de documentación.

b. Evidencia del incumplimiento. Evidenciado el incumplimiento el inspector deberá según el tipo de infracción:
b.1.  Infracción gravísima levantara el acta de infracciones y notificara  el aviso de clausura permanente al propietario, representante legal, encargado o responsable técnico del laboratorio (Form. 17).
b.2. Infracción grave y/o leve emitirá un informe correctivo otorgando un término de 5 a 15 días hábiles para que subsanen las observaciones, fijando una próxima inspección para el día siguiente hábil del término otorgado.

c. Incumplimiento de las recomendaciones del informe correctivo realizad la inspección señalada y se verifique que la/s observaciones persisten, se levantara el acta de infracciones y sanciones. En la que se hará constar la infracción/es con indicación de la/s sanciones y del importe de la multa precisando el número de cuenta bancaria del SENASAG al cual deberá ser abonado.
d. Cumplimiento de la multa El infractor deberá abonar dentro el término de 72 horas el monto de la multa.
e. Presentación de la Boleta Cancelada la multa el infractor deberá presentar la boleta de depósito dirigida a la autoridad responsable de la sanción para su reporte.
f. Caso de incumplimiento de la sanción se emitirá nueva orden anulando la primera y aplicando el doble de multa con la notificación.
g. Clausura temporal y Cancelación del Registro y de la Autorización si el infractor persistiera en el incumplimiento de la sanción con el doble de multa se procederá a la clausura definitiva del establecimiento avícola, anulando el Registro Sanitario en el caso de que tuviere, sin perjuicio de iniciar el proceso penal por desobediencia a la autoridad tipificado en el Art. 160 del Código Penal.

Artículo 35.- (Valor de la Notificación de la Infracción).- La notificación de la infracción constituye una orden de autoridad competente, cuyo incumplimiento se adecuara al delito de desobediencia a la autoridad.

Artículo 36.- Además de las sanciones previstas  en el presente Reglamento, el SENASAG, se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes al laboratorio.

CAPÍTULO III
DE LAS CONTROVERSIAS DE LOS RESULTADOS

Y LABORATORIOS HOMÓLOGOS.

Artículo 37.-  (Resultados que no coincidan).- Para el caso de resultados de análisis  que no coincidan con los análisis de referencia del fabricante, el laboratorio realizará un segundo análisis  con la primera contramuestra, de obtener el mismo resultado, se realizará un nuevo ensayo (tercer) en otro laboratorio autorizado utilizando la segunda  contramuestra o en un laboratorio del servicio homólogo si no hubiera otro autorizado para determinado tipo de análisis.

Artículo 38.- (Diagnóstico por laboratorio del servicio homologo).- En los casos que el servicio considere pertinente, puede  enviar muestras para el respectivo diagnóstico vegetal y de plaguicidas a laboratorio homólogo de  otro país, cumpliendo el protocolo de envió si es requerido.

Artículo 39.-  (Laboratorios de servicios homólogos).- Si en Bolivia no existiera la metodología y la suficiente capacidad Técnica para realizar el análisis de Control de Calidad de una o más molécula de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola, se solicitará a un laboratorio Autorizado por  el servicios homólogos de la Comunidad Andina, para que efectúe el análisis correspondiente. Previa autorización del SENASAG.

Artículo 40.- (Los análisis del fabricante).-  Los laboratorios del fabricante deberá ser registrado por el  servicio oficial del país de origen y  presentará el certificado analítico de composición (certificado de análisis), expedido por un laboratorio reconocido por la Autoridad Nacional Competente o acreditado a nivel Nacional o Subregional, según corresponda, o por el laboratorio del  fabricante, reconocido por el SENASAG.
Artículo 41.- (Requisitos para autorizar laboratorios de servicios homólogos).- Los requisitos para autorizar a los laboratorios homólogos de los países pertenecientes a la comunidad andina son los siguientes:

a)  Carta de solicitud del laboratorio interesado

b) Lista de las moléculas que analizan, la metodología usada, costo del servicio y tiempo de entrega.

c) Razón Social. 

d)  Currículum vitae del personal máximo en dos planas, de los responsable de realizar los análisis

Artículo 42.- (El laboratorio del fabricante o formulador).-  Debe estar reconocido por el servicio oficial homólogo y autorizado por el SENASAG previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo anterior.
TITULO III

DISPOSICIONES ESPECIALES

CAPÍTULO I
ACREDITACION ANTE LA DTA

Artículo 43.- (Acreditación).- La acreditación es un requisito voluntario de los laboratorios, y son  los que deciden alcanzar este reconocimiento para responder a demandas de los mercados nacionales como internacionales.

Artículo 44.- (Conocimiento de acreditación).- El laboratorio autorizado debe participar de Talleres de información de acreditación, poniendo en conocimiento de las ventajas y desventajas de la misma.

Artículo 45.- (Acreditación ante la DTA).- En caso de conformidad del laboratorio con la acreditación, podrá iniciar el proceso de Acreditación de por lo menos un parámetro de análisis ante la Dirección Técnica de Acreditación (DTA), NB/ISO/IEC17025: 9000, una vez  haya cumplido un periodo de cinco (5) años.

DOCUMENTOS REFERENCIALES 

1) La Acreditación de Laboratorios: Objetivos, Procedimientos, Requisitos y Beneficios del ORGANISMO BOLIVIANO DE ACREDITACIÓN (OBA), OBA – PUB – 001.

2) Reglamento para la Autorización de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos de la  UNIDAD DE INOCUIDAD ALIMENTARIA (UIA), ÁREA DE LABORATORIOS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA ( ALIA),  UIA – ALIA – REG – 001).

3) Lineamientos para la Acreditación de Laboratorios de Análisis de Productos Fitosanitarios – COMITÉ REGIONAL DE SANIDAD VEGETAL DEL CONO SUR (COSAVE).

4) Requisitos y Procedimientos para la Acreditación de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario – COMITÉ REGIONAL DE SANIDAD VEGETAL DEL CONO SUR (COSAVE).

5)  Acreditación de Laboratorios de Análisis Fitosanitarios – ORGANIZACIÓN NORTEAMERICANA DE PROTECCIÓN A LAS PLANTAS (NAPPO).

6)  LEY 2061 del 16 de marzo de 2000 y el D.S. 25729 del 7 de abril del año 2000.

7) Resolución Administrativa 115/2002 de fecha 23 de Agosto del 2002.

8) Resolución Administrativa 112/2006 del 20 de octubre de 2006.

9) Resolución Administrativa 042/2005 de fecha 24 de Marzo de 2005.

10) Decisión 436  Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola.

11) Resolución Nº 00329/2001 del 27 de Febrero de 2001 “Instituto Colombiano Agropecuario”

FORMULARIOS


CERTIFICADO DE  AUTORIZACIÓN 

JEFATURA  NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL

ÁREA NACIONAL DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VEGETAL Y  CONTROL DE CALIDAD DE PLAGUICIDAS

	Al haber cumplido con todos los requisitos establecidos de acuerdo al Reglamento vigente para la Autorización a Laboratorios de  Diagnóstico Vegetal y Control de Calidad de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines de Uso, se  autoriza al:

	Laboratorio:
	
	ANLDVCCP/Nº:
	--/--

	Vigencia:
	
	
	

	 años
	Fecha de autorización:
	--/--/--
	Fecha de renovación:
	--/--/--

	Teléfono/Fax
	
	Ciudad:
	

	Dirección:
	
	e-mail:
	

	Representante Legal: 
	
	Responsable.  de Laboratorio:
	

	 AUTORIZACIÓN EN: 

	ANALISIS:
	METODO
	TIEMPO

DE

ENTREGA EN (DÍAS)
	COSTO EN

(Bs./ MUESTRA)
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Lugar……………….../…………/…………..……………….. de 201_


____________________________________



___________________________________                       
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO SENASAG

                                     JEFE NACIONAL DE SANIDAD   VEGETAL

        ORIGINAL: PROPIETARIO

        COPIA 1: ANLDVCCP

        COPIA 2: J. DISTRITAL 

    SELLO SECO

Nota: Cualquier enmienda o corrección en el presente documento invalida su vigencia, y de existir cualquier irregularidad en su aplicación, el laboratorio será pasible a las acciones previstas en el Reglamento para la autorización y  el Laboratorio se compromete a cumplir con todas las disposiciones del presente Reglamento.

	A
	DATOS GENERALES

	A.1.
	NOMBRE DEL LABORATORIO:
	

	A.2.
	DIRECCIÓN:
	

	A.3.
	AÑOS DE FUNCIONAMIENTO:
	

	A.4.
	PROPIETARIO:
	

	A.5.
	TEL. – CEL.:
	

	A.6.
	FAX:
	

	A.7.
	EMAIL:
	

	A.8.
	REPRESENTANTE LEGAL:
	

	A.9.
	RESPONSABLE TECNICO:
	



	B
	CONFORMIDAD DEL LABORATORIO

(Indicar lo que corresponde)

	B.1.
	¿El laboratorio tiene relación con el MDR y T  u otra autoridad gubernamental?

	R
	Ninguna____  Si ____  Cual?_____________________________________________

	B.2.
	¿Qué otras actividades realiza a parte de relacionadas con diagnostico vegetal y/o control de calidad de plaguicidas?

	R
	Ninguna____  Si ____  Cual?_____________________________________________

	B.3.
	¿Tiene el laboratorio a la institución que pertenece interés financieros específicos en la prestación de servicios incompatibles al propósito de esta solicitud?

	R
	Ninguna____  Si ____   Cual?____________________________________________

	B.4.
	¿Está en la disponibilidad de realizar ensayos de control de calidad de plaguicidas a los productos sujetos a registro evaluación y control de acuerdo a los reglamentos vigentes, aprobados por la R.A. de SENASAG N 055/2002?

	R
	No____  Si ____   Cual(es)?_____________________________________________

	B.5.
	¿Se compromete a entregar en el tiempo estipulado, para los tipos diferentes tipos de análisis que será autorizado, con un método utilizado y resultados obtenidos?

	R
	Si____  No ____   Porqué?_____________________________________________

	B.6.
	¿Está de acuerdo en capacitar al personal de SENASAG y de otras instituciones del sistema en temas vinculados a laboratorio, bajo condiciones a convenir?

	R
	Si____  No ____   Porqué?_____________________________________________

	B.7.
	¿Está de acuerdo en cumplir con los reglamentos que autorizan a los laboratorios a prestar servicios?

	R
	Si____  No ____   Porqué?_____________________________________________

	B.8.
	¿Esta de acuerdo en emitir los resultados de los análisis requeridos por el SENASAG, con firma del responsable del laboratorio, en un original y tres copias con el envió al destinatario correspondiente?

	R
	Si____  No ____   Porqué?_____________________________________________

	B.9.
	¿Está de acuerdo que los costos de los análisis se establecerán en el tiempo de vigencia del certificado de autorización?

	R
	Si____  No ____   Porqué?_____________________________________________

	B.10.
	¿Está de acuerdo que los costos de los análisis se establecerán en el tiempo de vigencia del certificado de autorización?

	R
	Si____  No ____   Porqué?_____________________________________________



	C


	DEL PERSONAL

	Nº
	NOMBRE DEL PROFESIONAL
	CARGO
	NIVEL DE FORMACION

(Post. / Phd./ Msc./ Ing./ Lic./ Otros)
	FORMACION GRAL. (años)
	EXPERIENCIA EN LAB. (meses)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	



	D
	TIPO DE ACTIVIDAD Y SERVICIOS QUE DESARROLLA EL LABORATORIO

(Marca con X)

	D.1.
	TIPO DE ACTIVIDAD

	Diagnóstico


	
	Docencia
	
	Investigación
	
	Extensión
	
	Otros
	

	D.2.
	ANALISIS DE DIAGNOSTICO Y PUREZA

	Micológico


	
	Bacteriológico
	
	Nematológico
	
	Virológico
	

	Entomológico


	
	Malherbológico
	
	Propágulos de hongos micorriza
	
	Desarrollo de estándar analítico
	

	Unidades formadoras de colonias de actinomicetes
	
	Unidades formadoras de colonias de hongos
	
	Unidades formadoras de colonias de bacterias
	
	Autenticidad y pureza de productos
	

	D.3.
	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD EN

	Insecticidas


	
	Fungicidas
	
	Acaricidas
	
	Bactericidas
	

	Nematicidas


	
	Herbicidas
	
	Rodenticidas
	
	Fertilizantes
	

	Coadyuvantes


	
	Hormonas
	
	Adherentes
	
	Aceite agrícola
	

	Molusquicidas


	
	Repelentes
	
	Bio Plaguicidas
	
	Bio Fertilizantes
	

	Inoculantes


	
	
	
	
	
	
	



	D.4
	METODOS UTILIZADOS EN LABORATORIO

(Indicar lo que corresponde)

	Normalizados


	
	Modificados
	
	Desarrollados
	
	
	

	D.5.
	TECNICAS UTILIZADAS RUTINARIAMENTE

	
	Bacteriología

	1
	

	2
	

	
	Micología

	1
	

	2
	

	
	Virología

	1
	

	2
	

	
	Nematología

	1
	

	2
	

	
	Entomología

	1
	

	2
	

	
	Plaguicidas y/o Bio Plaguicidas

	1
	

	2
	

	3
	

	
	Fertilizantes y/o Bio fertilizantes

	1
	

	2
	

	3
	

	
	



	D.9.
	ALCANCE DE LOS ANALISIS QUE REALIZA EL LABORATORIO

	TIPO DE ANALISIS
	METODOS
	TIEMPO DE ENTREGA
(días)
	COSTO
(Bs.)

	OBS.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	E


	INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO

(Marcar con una X)

	E.1.
	INSTALACIONES DE SERVICIO DEL LABORATORIO



	Oficina
	
	Sala de médios
	
	Sala de mantenimiento
	
	Sala de fitopatología
	

	Recepción
	
	Sala de lavado
	
	Sala de archivos
	
	Sala de bacteriología
	

	Biblioteca
	
	Cuarto frío
	
	Sala de entomología
	
	Sala de nematología
	

	Almacén
	
	Sala de virología
	
	Depósito de muestras
	
	
	

	E.2.
	EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO

(Indicar lo que corresponde)

	1
	Microscopio estereoscopio
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	2
	Microscopio
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	3
	Microscopio ultravioleta
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	4
	Espectrofotómetro de absorción atómica
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	5
	Equipo de microfotografía
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	6
	Microscopio de campo oscuro
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	7
	Microscopio electrónico
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	8
	Espectrocromatógrafo ultravioleta
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	9
	Ultracentrifugadoras


	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	10
	Espectrofotómetro infrarrojo
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	11
	Equipo de electroforesis


	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	12
	Espectrofotómetro de gases
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	13
	Micro centrifugadoras


	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	14
	Centrífuga de mesa


	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	15
	Centrífuga de piso


	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	16
	Microscopio de campo oscuro
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	



	E.3.
	EQUIPOS DE APOYO EN FUNCIONAMIENTO 

(Indicar lo que corresponde)

	1
	Balanzas de precisión
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	2
	Micro centrifugadoras
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	3
	Centrífuga de mesa
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	4
	Centrífuga de piso
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	5
	Autoclave vertical
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	6
	Potenciómetro
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	7
	Destilador
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	8
	Micrótomo
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	9
	Liofilizador
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	10
	Ultracentrifugadoras
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	11
	Autoclave horizontal
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	12
	Desionizador
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	13
	Horno de parafina
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	14
	Balanza de torsión
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	15
	Horno esterilizador
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	16
	Agitadores magnéticos
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	17
	Cámara de flujo laminar
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	18
	Equipo de electroforesis
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	19
	Autoclave manual
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	20
	Horno de secado
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	21
	Platina
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	22
	Campanas
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	23
	Procesador de tejido
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	24
	Extracción Soxhlet
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	25
	Trituradoras
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	26
	Autoclave vertical
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	27
	Equipo de microfotografía
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	28
	Balanza de torsión
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	29
	Balanzas de precisión
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	30
	
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	

	31
	
	Marca:
	
	Modelo:
	
	Cantidad:
	



	E.4.
	OTROS EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE APOYO
 (Indique la cantidad)

	Fotocopiadora
	
	Botiquín
	
	Impresoras
	
	Computadoras
	

	Incinerador
	
	Extinguidores
	
	Escáner
	
	Proyectora
	

	Basureros
	
	Taburetes
	
	Estantes
	
	Gabeteros
	

	Vitrinas
	
	Mesas
	
	Escritorios
	
	Sillas
	

	Refrigeradores
	
	Congeladores
	
	Estufas
	
	Homogenizadores
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	E.5.
	DEL INMUEBLE

(Indicar lo que corresponde)

	1
	Superficie de terreno (m2)
	
	
	5
	Propiedad de terreno es compartido
	
	

	2
	Cuenta con aire acondicionado
	
	
	6
	Cuenta con salidas de emergencia
	
	

	3
	Propiedad de terreno es Propio
	
	
	7
	Cuenta con ventilación
	
	

	4
	Construcción del laboratorio (m2)
	
	
	8
	Cuenta con revestimientos  exteriores e interiores
	
	


______________________________

Firma  y nombre del responsable legal

(Incluye sello institucional)

	Nº
	


	A
	DATOS GENERALES

	A.1.
	Nombre del laboratorio:
	

	A.2.
	Dirección:
	

	A.3.
	Gerente  o Propietario:
	

	A.4.
	Representante legal:
	


	B
	EVALUACION DE AÑOS DE SERVICIO DEL LABORATORIO  

	
	0 a 2 años
	De 3 a 5 años
	De  6 a 7 años
	Mas de 8 años

	PUNTAJE
	25 puntos
	50 puntos
	75 puntos
	100 puntos

	
	
	
	
	


	C
	FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL

	Nº
	NOMBRE DEL PROFESIONAL
	GRADO ACADEMICO
	POST GRADO
	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL

	
	
	
	
	0 a 2 años

25 puntos
	3 a 5 años

50

puntos
	6 a 8 años

75 puntos
	Más de 8 años

100

puntos

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	



	D
	ESPECIALIZACION Y EXPERIENCIA EN LABORATORIO

	Nº
	NOMBRE DEL PROFESIONAL
	CARGO
	ESPECIALIZACION

(Fitopatología, entomología, plaguicidas, etc.)
	TIEMPO DE EXPERIENCIA EN LABORATORIO

	
	
	
	
	0 a 2 años

25 puntos
	3 a 5 años

50

puntos
	6 a 8 años

75 puntos
	Más de 8 años

100

puntos

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	


Lugar y fecha: ____________/___/___/___

____________________________

Firma Nombre del

ENC. NAL DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICOVEGETAL

Y CONTROL DE CALIDAD DE PLAGUICIDAS



	Nº
	


	A
	DATOS GENERALES

	A.1.
	NOMBRE DEL LABORATORIO:
	

	A.2.
	DIRECCIÓN:
	

	A.3.
	PROPIETARIO:
	

	A.4.
	REPRESENTANTE LEGAL:
	

	A.5.
	RESPONSABLE TECNICO:
	

	B
	TIEMPO QUE TRABAJA EL PERSONAL EM EL LABORATORIO

	Nº
	NOMBRE DEL PROFESIONAL
	CARGO
	TRABAJO EN EL LAB.
	

	
	
	
	 (1 a 12 meses)

25 P
	 (13 a 24 meses)

50 P
	 (25 a48 meses)

75 P
	 (49 a 96 meses)

100 P
	POSEE

CONTRATO 

(SI / NO)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	



	C
	INSTALACIONES DEL LABORATORIO 



	C.1.
	¿El espacio físico permite un grado adecuado de separación de tal manera que, por ejemplo  los reactivos, las muestras referentes a un  análisis no puedan ser confundidas con los de otros?

	
	Si____  No ____  Por qué?_____________________________________________

	C.2.
	¿Existen y funcionan adecuadamente los procedimientos de control del ambiente y de monitoreo de áreas críticas, tales como, áreas de almacenamiento  de reactivos y muestras dentro del laboratorio?

	
	Si____  No ____  Por qué?_____________________________________________

	C.3.
	¿Los principios de organización, limpieza, otros, son adecuadas para las diversas instalaciones?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________

	C.4.
	¿El equipamiento cuenta con instructivos de manejo para seguridad laboral?

	
	Si____  No ____  Por qué?_____________________________________________

	C.5.
	¿Existe un plan de contingencia de posibles accidentes (incendios, quemaduras por manejo de reactivos, efectos tóxicos?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________

	C.6.
	¿Existe un plan de manejo de desechos tóxicos del laboratorio?

	
	Si____  No ____  Por qué?_____________________________________________

	C.7.
	¿Se conservan registros referentes a operaciones, mantenimiento correctivo, preventivo y calibración de equipos?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________

	C.8.
	¿Los materiales, reactivos y soluciones químicas son debidamente rotulados y almacenados a temperaturas apropiadas, así como también considerados los plazos de validez.  Los rótulos deben indicar la fuente, datos sobre la identidad, la concentración y otras informaciones que sean pertinentes?

	
	Si____  No ____  Por qué?_____________________________________________

	C.9.
	¿Existe medios para el desalojo de  residuos sólidos y tóxicos del laboratorio?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________

	C.10.
	¿Los equipos y materiales utilizados no interfieren con los análisis y están en todo de acuerdo con lo declarado?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________



	C.11.
	¿Los recipientes de reactivos están debidamente rotulados?

	
	Si____  No ____  Por qué?_____________________________________________

	C.12.
	¿Las condiciones de almacenamiento son apropiadas para preservar la concentración, composición, la pureza y la estabilidad de los reactivos?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________

	C.13.
	¿Existe documentación para el registro de recepción, así como para el manipuleo, uso y almacenamiento de reactivos?

	
	Si____  No ____  Por qué?_____________________________________________

	C.14.
	¿Existe documentación, cuando corresponden, para determinación de identidad (claves), pureza, composición, estabilidad y prevención de contaminación de reactivos?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________

	C.15.
	¿El área que comprende el laboratorio coincide  con la declaración en el formulario de aplicación?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________

	C.16.
	¿Cada ambiente del laboratorio permite la operabilidad del personal?

	
	Si____  No ____  Por qué?_____________________________________________

	C.17.
	¿Los equipos mencionados  se encuentran en funcionamiento y con la calibración adecuada?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________

	C.18.
	¿Los instrumentos están en buen estado y están de acuerdo a lo declarado en el formulario de aplicaciones?

	
	Si____  No ____  Por qué?_____________________________________________

	C.19.
	¿Los equipos mencionados  se encuentran en funcionamiento y con la calibración adecuada?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________

	C.20.
	¿La recepción, identificación, rotulación, muestreo, utilización y almacenamiento de muestras?

	
	Si____  No ____  Por qué?_____________________________________________



	C.21.
	¿Existe en el laboratorio un sistema de eliminación de muestras?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________

	C.22.
	¿Existe normas de seguridad e higiene en el laboratorio?

	
	Si____  No ____  Por qué?_____________________________________________

	C.23.
	¿Existe procedimientos para la recuperación de registros, informes archivados?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________

	C.24.
	¿Existe un inventario de retiros y devoluciones de registros?

	
	Si____  No ____  Por qué?_____________________________________________

	C.25.
	¿Existe un sistema de conservación de registros, reactivos y muestras por un período de tiempo apropiado y su protección contra pérdidas por fuego, condiciones ambientales desfavorables y otras?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________


	INSTRUCCIONES
	Por cada respuesta afirmativa es cuatro (4) puntos sumando una totalidad de 100 puntos.

	Respuestas
	SI
	NO

	Cantidad
	
	

	TOTAL
	
	


____________________________

____________________________

Firma y Nombre del




Firma y Nombre del

REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO

REPRESENANTE DE EQUIPO EVALUADOR

(INCLUYE SELLOS)

 
	A


	DATOS GENERALES

	A.1.
	NOMBRE DEL LABORATORIO:
	

	A.2.
	DIRECCIÓN:
	

	A.3.
	GERENTE O PROPIETARIO:
	

	A.4.
	TEL. – CEL.:
	

	A.5.
	FAX:
	

	A.6.
	EMAIL:
	

	A.7.
	REPRESENTANTE LEGAL:
	

	A.8.
	FECHA DE EVALUACION:
	


	B
	DE LAS INSTALACIONES 



	B.1.
	¿Existe nuevos equipos instalados  no declarados que ya se encuentran en funcionamiento o que se hayan dejado de utilizar?

	
	Si____  No ____  Cual(es)?_____________________________________________

	B.2.
	¿Se ha ampliado algún ambiente en el laboratorio para mejorar el mismo?

	
	Si____  No ____  Cual(es)?_____________________________________________

	B.3.
	¿Se ha integrado al personal del laboratorio algún otro profesional?

	
	Si____  No ____   Quién(es)?______________________________________________

	B.4.
	¿Los ambientes se siguen manteniendo en buen estado, en cuanto a sus paredes, mesones, pisos?

	
	Si____  No ____  Por qué?_____________________________________________

	B.5.
	¿Existe control para verificar si los equipos están limpios, calibración adecuada y en buenas condiciones de uso apara realizar los diferentes análisis?

	
	Si____  No ____  Por qué?_____________________________________________


           
	B.6.
	¿Se conservan registros referentes a operaciones, mantenimiento correctivo, preventivo y calibración de equipos?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________

	B.7.
	¿Los análisis para verificar las condiciones ambientales y respectivos sistemas de apoyo son conducidos conforme a lo requerido?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________

	B.8.
	¿La documentación para el registro de recepción e informes de diagnóstico están debidamente organizados?

	
	Si____  No ____  Por qué?_____________________________________________

	B.9.
	¿Existe documentación, cuando corresponden, para determinación de identidad (claves), pureza, composición, estabilidad y prevención de contaminación de reactivos?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________

	B.10.
	¿El laboratorio sigue las normas de bioseguridad en cuanto a la eliminación de muestras?

	
	Si____  No ____   Por qué?____________________________________________


	C
	OBSERVACIONES

	
	____________________________________________________________________________


____________________________

                   ____________________________

Firma y Nombre del



                     Firma y Nombre del

REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO

                           INSPECTOR FITOSANITARIO


	INTRUCCIONES
	
	A
	Código de muestra Nº:
	___/_______

	A: Asignar correctamente el código de la Jefatura Distrital, (LP=01, OR=02, PO=03, CO=04,CH=05,TA=06,PA=07,BE=08,SC=09) que corresponde a cada departamento donde se toma la muestra, y luego colocar el número de muestra hasta una cantidad de cuatro (4) dígitos,  que se registra en el cuaderno de intercepción del Inspector Sanitario, totalizando seis (6) dígitos.

B: Colocar la fecha en la que se esta enviando la muestra a laboratorio.  
C1: Colocar el organismo, que es víctima de un parásito (ej. plátano, manzana, naranja, mandarina, durazno, papa, maíz, lechuga, café, rosa, clavel, roble, mara, etc.).

C2.Colocar el nombre del material que se tiene como muestra, (Ej. plantín, vareta, fruta, grano, semilla, hoja, tallo, madera, cartón, insecto, etc.).              

C.3.Colocar el nombre del país de donde viene el material interceptado y cuando es tomada la muestra en Bolivia colocar el municipio de donde procede. (Ej.  Chile, Perú, Brasil, Holanda).
C.4. Colocar la cantidad que se extrae del material que puede ser en unidades, gramos, kilogramos.

D, E , F, G. Marcar con una X en el lugar que corresponde ó escribir  si existiera alguna otra opción que no esté considerada en los cuadros.
H. Para aclara lo que no esta especificado en los incisos o aclarar algún dato importante.

	
	
	
	

	
	
	B
	Fecha de envío:
	___/___/___

	
	
	
	
	

	
	
	C
	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

	
	
	C.1.
	Hospedante:
	

	
	
	C.2.
	Parte vegetal:
	

	
	
	C.3.
	Procedencia:
	

	
	
	C.4.
	Cantidad de muestra:
	


	D
	LUGAR DE MUESTREO

	D.1.
	Puesto de control
	
	 D.4.
	Almacén
	

	D.2.
	Aduana
	
	D.5.
	Vivero
	

	D.3.
	Campo
	
	OTRO
	
	

	E
	INTERVENCION POR

	E.1.
	Inspección a importación
	
	E.4.
	Denuncia
	

	E.2.
	Inspección a exportación
	
	E.5.
	Inspección a viveros
	

	E.3.
	Prospección de plagas
	
	OTRO
	
	

	F
	ALTERACIONES

	F.1.
	Manchas necróticas
	
	F.3.
	Perforaciones
	

	F.2.
	Deformaciones
	
	OTRO
	
	

	G
	PARA ANALISIS

	G.1.
	Fitopatológico
	
	G.3.
	Acarológico
	

	G.2.
	Entomológico
	
	OTRO
	
	

	H
	OBSERVACIONES:
	


                              ________________________


                  ____________________________

                                     FIRMA Y NOMBRE




               FIRMA Y NOMBRE
                                         DEL  INTERESADO

                                           INSPECTOR FITOSANITARIO

	INTRUCCIONES
	
	A
	Código de muestra Nº:
	___/_______

	A: Asignar correctamente el código de la Jefatura Distrital, (LP=01, OR=02, PO=03, CO=04, CH=05, TA=06, PA=07, BE=08, SC=09) que corresponde a cada departamento donde se toma la muestra, y luego colocar el número de muestra hasta una cantidad de cuatro (4) dígitos,  que se registra en el cuaderno de intercepción del Inspector Sanitario, totalizando seis (6) dígitos.

B: Colocar la fecha en la que se esta enviando la muestra a laboratorio.  
C.1. Colocar la clase de plaguicida que se envía.

C.2. Colocar el nombre comercial del producto, que indica la etiqueta.              
C.3. Colocar el nombre del fabricante. 

C.4. Colocar  el nombre del registrante.

C.5. Colocar el número de lote al que pertenece el producto.

C.6. Colocar la fecha de formulación o fabricación que indica en la etiqueta.

C.7. Colocar la fecha de vencimiento del producto interceptado.

C.8. Colocar la cantidad o tamaño de una muestra que puede ser en peso  de  900 a 1800 gramos y  de 450 a 600 ml en líquido.

C.9. Colocar el nombre del país de donde viene el plaguicida interceptado (Ej. Chile, China, Brasil, EEUU, etc.)

C.10. Colocar el número de registro del SENASAG.

 D, E.  Marcar  con una X en el lugar que corresponde ó escribir si existiera alguna otra opción que no esté considerada en los cuadros.

F.  Para aclarar lo que no esta especificado en los incisos o aclarar algún dato importante.
	
	
	
	

	
	
	B
	Fecha de envío:
	___/___/___

	
	
	
	
	

	
	
	C
	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

	
	
	C.1.
	Clase de plaguicida:
	

	
	
	C.2.
	Nombre comercial:
	

	
	
	C.3.
	Fabricado por:
	

	
	
	C.4.
	Registrante:
	

	
	
	C.5.
	Nº de lote:
	

	
	
	C.6.
	Fecha de fabricación:
	___/___/___

	
	
	C.7.
	Fecha de vencimiento:
	___/___/___

	
	
	C.8.
	Cantidad de muestra:
	

	
	
	C.9.
	Procedencia:
	

	
	
	C.10.
	Nº de registro:
	

	
	
	
	
	
	
	

	D
	LUGAR DE MUESTREO

	D.1.
	Puesto de control
	
	 D.4.
	Almacén
	

	D.2.
	Aduana
	
	D.5.
	Vivero
	

	D.3.
	Campo
	
	OTRO
	
	

	E
	INTERVENCION POR

	E.1.
	Inspección a importación
	
	E.4.
	Denuncia
	

	E.2.
	Inspección a exportación
	
	E.5.
	Inspección a viveros
	

	E.3.
	Inspección a comercio
	
	OTRO
	
	

	F
	OBSERVACIONES:
	


                              ________________________


                  ____________________________

                                     FIRMA Y NOMBRE




FIRMA Y NOMBRE

                                     DEL  INTERESADO

                                           INSPECTOR FITOSANITARIO

	INTRUCCIONES
	
	A
	Código de muestra Nº:
	___/_______

	A: Asignar correctamente el código de la Jefatura Distrital, (LP=01, OR=02, PO=03, CO=04, CH=05, TA=06, PA=07, BE=08, SC=09) que corresponde a cada departamento donde se toma la muestra, y luego colocar el número de muestra hasta una cantidad de cuatro (4) dígitos,  que se registra en el cuaderno de intercepción del Inspector Sanitario, totalizando seis (6) dígitos.

B: Colocar la fecha en la que se esta enviando la muestra a laboratorio.  
C.1. Colocar la clase de fertilizante que se envía.

C.2. Colocar el nombre comercial del producto, que indica la etiqueta.              
C.3. Colocar el nombre del fabricante. 

C.4. Colocar  el nombre del registrante.

C.5. Colocar el número de lote al que pertenece el producto.

C.6. Colocar la fecha de formulación o fabricación que indica en la etiqueta.

C.7. Colocar la fecha de vencimiento del producto interceptado.

C.8. Colocar la cantidad o tamaño de una muestra que puede ser en peso  de  900 a 1800 gramos y  de 450 a 600 ml en líquido.

C.9. Colocar el nombre del país de donde viene el fertilizante interceptado (Ej. Chile, China, Brasil, EEUU, etc.)

C.10. Colocar el número de registro del SENASAG.

 D, E.  Marcar  con una X en el lugar que corresponde ó escribir si existiera alguna otra opción que no esté considerada en los cuadros.

.F.  Para aclarar lo que no esta especificado en los incisos o aclarar algún dato importante.
	
	
	
	

	
	
	B
	Fecha de envío:
	___/___/___

	
	
	
	
	

	
	
	C
	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

	
	
	C.1.
	Clase de fertilizante:
	

	
	
	C.2.
	Nombre comercial:
	

	
	
	C.3.
	Fabricado por:
	

	
	
	C.4.
	Registrante:
	

	
	
	C.5.
	Nº de lote:
	

	
	
	C.6.
	Fecha de fabricación:
	___/___/___

	
	
	C.7.
	Fecha de vencimiento:
	___/___/___

	
	
	C.8.
	Cantidad de muestra:
	

	
	
	C.9.
	Procedencia:
	

	
	
	C.10.
	Nº de registro:
	

	D
	LUGAR DE MUESTREO

	D.1.
	Puesto de control
	
	 D.4.
	Almacén
	

	D.2.
	Aduana
	
	D.5.
	Vivero
	

	D.3.
	Campo
	
	OTRO
	
	

	E
	INTERVENCION POR

	E.1.
	Inspección a importación
	
	E.4.
	Denuncia
	

	E.2.
	Inspección a exportación
	
	E.5.
	Inspección a viveros
	

	E.3.
	Inspección a comercio
	
	OTRO
	
	

	F
	OBSERVACIONES:
	


                              ________________________


                  ____________________________

                                     FIRMA Y NOMBRE




               FIRMA Y NOMBRE

                                         DEL  INTERESADO

                                           INSPECTOR FITOSANITARIO

	INTRUCCIONES
	
	A
	Código de muestra Nº:
	___/_______

	A: Asignar correctamente el código de la Jefatura Distrital, (LP=01, OR=02, PO=03, CO=04, CH=05,TA=06,PA=07,BE=08,SC=09) que corresponde a cada departamento donde se toma la muestra, y luego colocar el número de muestra hasta una cantidad de cuatro (4) dígitos,  que se registra en el cuaderno de intercepción del Inspector Sanitario, totalizando seis (6) dígitos.

B: Colocar la fecha en la que se esta enviando la muestra a laboratorio.  
C.1. Colocar el inoculante para el cultivo que se destina.

C.2. Colocar el nombre comercial del producto, que indica la etiqueta.              
C.3. Colocar el nombre técnico.
C.4. Colocar la marca del producto. 

C.5. Colocar  el lote que se está enviando.

C.6. Colocar el nombre del país de donde viene el plaguicida interceptado (Ej. Chile, China, Brasil, EEUU, etc.).

C.7. Colocar la fecha de formulación o fabricación que indica en la etiqueta.

C.8. Colocar la fecha de vencimiento del producto interceptado.

C.9. Colocar la cantidad de muestra que puede ser en peso 50 a 200 gramos  50 a 200 ml en líquido.

C.10. Colocar el nombre del interesado.

D, E.  Marcar  con una X en el lugar que corresponde ó escribir si existiera alguna otra opción que no esté considerada en los cuadros. 
F.  Para aclarar lo que no esta especificado en los incisos o aclarar algún dato importante.
	
	
	
	

	
	
	B
	Fecha de envío:
	___/___/___

	
	
	
	
	

	
	
	C
	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

	
	
	C.1.
	Inoculante para (cultivo):
	

	
	
	C.2.
	Nombre comercial:
	

	
	
	C.3.
	Nombre técnico:
	

	
	
	C.4.
	Marca:
	

	
	
	C.5.
	Lote:
	

	
	
	C.6.
	País de origen:
	

	
	
	C.7.
	Fecha de formulación o fabricación:
	___/___/___

	
	
	C.8.
	Fecha de vencimiento:
	___/___/___

	
	
	C.9.
	Cantidad de muestra:
	

	
	
	C.10.
	Interesado:
	


	D
	LUGAR DE MUESTREO

	D.1.
	Puesto de control
	
	 D.4.
	Almacén
	

	D.2.
	Aduana
	
	D.5.
	Vivero
	

	D.3.
	Campo
	
	OTRO
	
	

	E
	INTERVENCION POR

	E.1.
	Inspección a importación
	
	E.4.
	Denuncia
	

	E.2.
	Inspección a exportación
	
	E.5.
	Inspección a  viveros
	

	E.3.
	Inspección a comercio
	
	OTRO
	
	

	F
	OBSERVACIONES:
	


                              ________________________


                  ____________________________

                                     FIRMA Y NOMBRE




             FIRMA Y NOMBRE

                                         DEL  INTERESADO

                                           INSPECTOR FITOSANITARIO

	INTRUCCIONES
	
	A
	N° Informe de Laboratorio.:
	___/_______

	A. El laboratorio autorizado colocará el número de informe que emite.

B. Nombre del laboratorio que realiza el análisis de la muestra.

C. Fecha de ingreso de la muestra a laboratorio autorizado.

D.  Anotar el código de la Jefatura Distrital que envía la muestra.

E. Fecha de egreso de la muestra.

E. Datos de origen de  acuerdo al formulario de envío de muestras de la Distrital correspondiente.
G. Describir la metodología o técnicas utilizadas para realizar el análisis de la muestra.

H.  Indicar los resultados a las que llegó de acuerdo a metodología utilizada.

I. Para aclarar lo que  no esta especificado en los incisos o aclarar algún dato importante.

	
	
	
	

	
	
	B
	NOMBRE DEL LABORATORIO

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	C
	Fecha de ingreso:
	___/___/___

	
	
	
	
	

	
	
	D
	Código de muestra Nº:
	___/______

	
	
	
	
	

	
	
	E
	Fecha de egreso:
	___/___/___

	F
	DATOS DE ORIGEN

	E.1.
	Hospedante:
	
	E.4.
	Interesado:
	

	E.2.
	Parte vegetal:
	
	E.5.
	Intervención por:
	

	E.3.
	Procedencia:
	
	E.6.
	Remitida por:
	

	G
	METODOLOGIA

	
	

	H
	RESULTADOS

	
	

	I
	OBSERVACIONES

	
	


                        ______________________________      

                __________________________________

                                    TECNICO ANALISTA

                                RESPONSABLE  LABORATORIO


	INTRUCCIONES
	
	A
	N° Informe de Laboratorio.:
	___/____

	A. El laboratorio autorizado colocará el número de informe que emite.

B. Nombre del laboratorio que realiza el análisis de la muestra.

C. Fecha de ingreso de la muestra a laboratorio autorizado.

D.  Anotar el código de la Jefatura Distrital que envía la muestra.

E. Fecha de egreso de la muestra.

F.1. Colocar el tipo de plaguicida al que pertenece siendo estos, herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, molusquisidas.

F.2. Colocar la formulación del producto que puede ser líquido, o sólido.              
F.3. Colocar el nombre del propietario del producto.

F.4. Colocar el código del laboratorio que realiza el análisis.

F.5. Colocar el nombre comercial del producto.
F.6. Colocar la descripción estándar del producto.

F.7.Colocar el nombre del registrante del producto.

F.8. Colocar la Jefatura Distrital a la que corresponde al departamento.

G. Indicar el diagnóstico en base a la muestra el método utilizado para realizar el análisis de la muestra y sus respectivos resultados.
	
	
	
	

	
	
	B
	NOMBRE DEL LABORATORIO

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	C
	Fecha de ingreso:
	___/___/___

	
	
	
	
	

	
	
	D
	Código de muestra Nº:
	___/______

	
	
	
	
	

	
	
	E
	Fecha de egreso:
	___/___/___


	F
	DATOS DE ORIGEN

	F.1.
	Tipo de plaguicida:
	
	F.5.
	Nombre comercial:
	

	F.2.
	Formulación:
	
	F.6.
	Descripción Estándar:
	

	F.3.
	Propietario:
	
	F.7.
	Registrante:
	

	F.4.
	Código de laboratorio:
	
	F.8.
	Remitida por:
	

	G
	DIAGNOSTICO

	Muestra


	Principio (s)   activo (s)
	Método utilizado
	Resultado
	Error

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	pH
	Solubilidad
	Granulometría
	Suspensibilidad
	Grado de emulsificación

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                
       ______________________________      

                __________________________________

                                    TECNICO ANALISTA

                                RESPONSABLE  LABORATORIO




	INTRUCCIONES
	
	A
	N° Informe de Laboratorio.:
	___/____

	A. El laboratorio autorizado colocará el número de informe que emite.

B. Nombre del laboratorio que realiza el análisis de la muestra.

C. Fecha de ingreso de la muestra a laboratorio autorizado.

D.  Anotar el código de la Jefatura Distrital que envía la muestra.

E. Fecha de egreso de la muestra.

F.1. Colocar el nombre comercial del producto.

F.2. Colocar el nombre del propietario que es poseedor del producto.

F.3. Colocar la cantidad de muestra que se tiene para  el envío al laboratorio.

Colocar el nombre de la empresa que fabrico el fertilizante.              
F.4. Colocar e país de origen que indica el formulario del envió de muestras. 
F.5. Colocar el código de laboratorio donde se realizará el análisis.

G.  Describir los métodos utilizados para la obtención de resultados.

H. Indique a los resultados a las que llegó de acuerdo a metodología utilizada.
I. Para aclara lo que no esta especificado en los incisos o aclarar un dato importante.

	
	
	
	

	
	
	B
	NOMBRE DEL LABORATORIO

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	C
	Fecha de ingreso:
	___/___/__

	
	
	
	
	

	
	
	D
	Código de muestra Nº:
	___/______

	
	
	
	
	

	
	
	E
	Fecha de egreso:
	__/___/___


	F
	DATOS DE ORIGEN

	F.1.
	Nombre comercial:
	
	F.4.
	País de origen:
	

	F.2.
	Empresa:
	
	F.5.
	Código de laboratorio:
	

	F.3.
	Cantidad de muestra:
	
	Otro
	
	

	G
	METODOS UTILIZADOS

	
	

	H
	RESULTADOS

	MUESTRA


	N
	P
	K
	Na
	Ca
	Mg
	Fe
	Cu
	Zn
	Mn
	C
	Densidad
	Conductividad
	pH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Co


	Mo
	B
	S
	Conductividad eléctrica
	Solubilidad en agua
	Aspecto
	Granulometría

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	OBSERVACIONES

	
	


                        ______________________________      

                __________________________________

                                    TECNICO ANALISTA

                                RESPONSABLE  LABORATORIO

	INTRUCCIONES
	
	A
	N° Informe de Laboratorio.:
	___/_______

	A. El laboratorio autorizado colocará el número de informe que emite.

B. Nombre del laboratorio que realiza el análisis de la muestra.

C. Fecha de ingreso de la muestra a laboratorio autorizado.

D.  Anotar el código de la Jefatura Distrital que envía la muestra.

E. Fecha de egreso de la muestra.

F.1. Colocar el inoculante para la que esta destinado (Ej. Soya, alfalfa, etc.).
F.2. Colocar el nombre de la marca a la que pertenece el producto.              
F.3. Colocar el nombre del lote del producto.

F.4. Colocar el tiempo de desarrollo del producto.

F.5. Colocar la fecha de vencimiento del producto.

F.6. Colocar el nombre de la persona que es portador del producto.

G.  Describa la metodología o técnicas utilizadas para realizar el análisis de la muestra.

H. Indique a los resultados a las que llegó de acuerdo a metodología utilizada.
I. Para aclarar  lo que no esta especificado en los incisos o aclarar algún dato importante.
	
	
	
	

	
	
	B
	NOMBRE DEL LABORATORIO

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	C
	Fecha de ingreso:
	___/___/___

	
	
	
	
	

	
	
	D
	Código de muestra Nº:
	___/______

	
	
	
	
	

	
	
	E
	Fecha de egreso:
	___/___/___


	F
	DATOS DE ORIGEN

	F.1.
	Inoculante para (cultivo):
	
	F.4.
	Tiempo de desarrollo:
	

	F.2.
	Marca:
	
	F.5.
	Fecha de vencimiento:
	

	F.3.
	Lote:
	
	F.6.
	Propiedad de:
	

	G
	METODOLOGIA

	 
	

	H
	RESULTADOS

	
	

	I
	OBSERVACIONES

	
	


                        ______________________________      

                __________________________________

                                    TECNICO ANALISTA

                                RESPONSABLE  LABORATORIO


	INTRUCCIONES
	
	A
	N°   Hoja de Ruta
	_____/_____

	A. La Distrital correspondiente colocará la hoja de ruta con la que ingresa.

B. Nombre del laboratorio interesado.

C.: Fecha de ingreso de la documentación.

D.  Anotar la Distrital correspondiente.

E. La documentación debe estar completa de acuerdo a los requisitos establecidos en el reglamento.

E.1. Debe estar llenado y firmado por el representante legal.

E.2. Los currículos deben estar en su totalidad de todo el personal.

E.3. Los planos deben estar  diseñados  a escala 1:100 de todos los ambientes.

E.4. El organigrama debe contener todos los niveles administrativo y técnico.

E.5. Debe tener el certificado tributario del laboratorio en vigencia.

E.6. Debe contener  los formularios de los diferentes servicios que realiza el laboratorio.

E.7. Debe contener los contratos del personal del laboratorio.

F. Colocar algunas observaciones del la recepción de documentos.


	
	
	
	

	
	
	B
	NOMBRE DEL LABORATORIO

	
	
	______________________________________

_______________________________________

_______________________________________



	
	
	
	
	

	
	
	C
	Fecha de ingreso:
	___/___/___

	
	
	
	
	

	
	
	D
	Distrital:
	________________


	E
	DOCUMENTOS RECEPCIONADOS

	E.1.
	FORMULARIO DE SOLICITUD:
	
	E.5.
	FORMULARIOS DE RECEPCION DE MUESTRAS:
	

	E.2.
	CURRICULUM DEL PERSONAL:
	
	E.6.
	PADRON TRIBURATIO (NIT):
	

	E.3.
	PLANO DEL LABORATORIO:
	
	E.7.
	CONTRATOS DEL PERSONAL:
	

	E.4.
	ORGANIGRAMA DEL PERSONAL:
	
	
	
	


	F
	OBSERVACIONES

	
	


                          

                __________________________________

                                                                RESPONSABLE  SANIDAD VEGETAL DISTRITAL


	LABORATORIO:


	
	MES.
	
	LUGAR Y FECHA:
	


	MUNICIPIO

	
	AÑO
	
	LOCALIDAD
	


	Nº
	Nº DE INFORME
	FECHA DE INGRESO
	CODIGO DE MUESTRA
	FECHA DE EGRESO
	TIPO DE MATERIAL
	HOSPEDERO
	PROCEDENCIA
	DIAGNOSTICO
	OBS

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	


__________________________________

RESPONSABLE  DE LABORATORIO


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRIPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA

SENASAG

LEY NACIONAL 2061

PADRON FITOSANITARIO  REG. Nº XX-XXXX

CERTIFICADO DE REGISTRO

LABORATORIOS AUTORIZADOS

El Servicio Nacional de sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por  D. S. 25729.

CERTIFICA:

Que: ……………………………………………………………………..con domicilio en Calle…………………Nº.... Ciudad de ……………, Provincia…………….……. Departamento de…………., habiendo cumplido con los requisitos técnicos y legales provistos por ley, se encuentra debidamente inscrita en el padrón dependiente de la Jefatura Nacional de Sanidad bajo la clasificación de laboratorio que realiza:
Diagnostico vegetal
Libro: A      Folio: 24

Tiempo de Vigencia:   ……/…./….  a …./…./…..
POR TANTO:

Esta autorizado para realizar análisis de:…………………….…………

Trinidad    de          de 2011.

Es cuanto certifican

______________________________

Encargado Nacional de Registros

SENASAG – BOLIVIA

NOTA: Cualquier enmienda o correspondencia en el presente documento invalida su vigencia.

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRIPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA

SENASAG

LEY  2061

Nº de ACTA:………..
ACTA DE SANCION
De acuerdo al Artículo …………………………………………………. del Reglamento para autorización  a Laboratorios de Diagnóstico Vegetal y Control de Calidad de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines  de Uso Agrícola, aprobado mediante Resolución Administrativa No………………….
emite la siguiente acta por lo siguiente:
1.Antecedentes………….………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Infracciones.…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Razón Social del Laboratorio....................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nombre del Infractor (Representante Legal)…………………………………………………………………………………………………C.I. No.……………………………………….

Monto de la Sanción (Numeral y literal)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....,

Monto que será depositado en la Entidad Financiera………………………………………………………………………………………………………………………………………..

No. de Cuenta………………………………………………………………………..……………..a nombre de………………………………………………………………………………………

En un plazo máximo de………………………………………………………….……… a partir de la presente fecha, sin perjuicio de proceder conforme norma.

Lugar y fecha……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_________________   



________________

                                                  Nombre y Firma del                                                                        Firma del Infractor

                                             Funcionario del SENASAG

SELLO

Representante Legal
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	INTRUCCIONES
	
	A
	Código de muestra Nº:
	___/_______

	A. Asignar correctamente el código de la Jefatura Distrital, (LP=01, OR=02, PO=03, CO=04, CH=05, TA=06, PA=07, BE=08, SC=09) que corresponde a cada departamento donde se toma la muestra, y luego colocar el número de muestra hasta una cantidad de cuatro (4) dígitos,  que se registra en el cuaderno de intercepción del Inspector Sanitario, totalizando seis (6) dígitos.

B. Colocar la fecha en la que se esta enviando la muestra a laboratorio.  
C.1. Colocar la clase de plaguicida que se envía.

C.2. Colocar el nombre comercial del producto, que indica la etiqueta.              
C.3. Colocar el nombre del fabricante. 

C.4. Colocar  el nombre del registrante.

C.5. Colocar el número de lote al que pertenece el producto.

C.6. Colocar la fecha de formulación o fabricación que indica en la etiqueta.

C.7. Colocar la fecha de vencimiento del producto interceptado.

C.8. Colocar la cantidad o tamaño de una muestra que puede ser en peso  de  500 a 1000 gramos y  de 100 a 500 ml en líquido.

C.9. Colocar el nombre del país de donde viene el bioplaguicida interceptado.

C.10. Colocar el número de registro del SENASAG.

D, E.  Marcar  con una X en el lugar que corresponde ó escribir si existiera alguna otra opción que no esté considerada en los cuadros. 

F.  Para aclarar lo que no esta especificado en los incisos o aclarar algún dato importante.
	
	
	
	

	
	
	B
	Fecha de envío:
	___/___/___

	
	
	
	
	

	
	
	C
	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

	
	
	C.1.
	Clase de plaguicida:
	

	
	
	C.2.
	Nombre comercial:
	

	
	
	C.3.
	Fabricado por:
	

	
	
	C.4.
	Registrante:
	

	
	
	C.5.
	Nº de lote:
	

	
	
	C.6.
	Fecha de fabricación:
	___/___/___

	
	
	C.7.
	Fecha de vencimiento:
	___/___/___

	
	
	C.8.
	Cantidad de muestra:
	

	
	
	C.9.
	Procedencia:
	

	
	
	C.10.
	Nº de registro:
	

	
	
	
	
	
	
	

	D
	LUGAR DE MUESTREO

	D.1.
	Puesto de control
	
	 D.4.
	Almacén
	

	D.2.
	Aduana
	
	D.5.
	Vivero
	

	D.3.
	Campo
	
	OTRO
	
	

	E
	INTERVENCION POR

	E.1.
	Inspección a importación
	
	E.4.
	Denuncia
	

	E.2.
	Inspección a exportación
	
	E.5.
	Inspección a viveros
	

	E.3.
	Inspección a comercio
	
	OTRO
	
	

	F
	OBSERVACIONES:
	


                              ________________________


                  ____________________________

                                         FIRMA Y NOMBRE




FIRMA Y NOMBRE

                                         DEL  INTERESADO

                                           INSPECTOR FITOSANITARIO

	INTRUCCIONES
	
	A
	N° Informe de Laboratorio.:
	___/_______

	A. El laboratorio autorizado colocará el número de informe que emite.
B. Nombre del laboratorio que realiza el análisis de la muestra.

C. Fecha de ingreso de la muestra a laboratorio autorizado.
D. Anotar el código de la Jefatura Distrital que envía la muestra.
E. Fecha de egreso de la muestra.

F. Datos de origen.

F.1. Colocar el tipo de bioplaguicida al que pertenece siendo estos, herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, molusquisidas.

F.2. Colocar la formulación del producto que puede ser líquido, o sólido.              
F.3. Colocar el nombre del propietario del producto.

F.4. Colocar el código del laboratorio que realiza el análisis.

F.5. Colocar el nombre comercial del producto.
F.6. Colocar el nombre del registrante del producto.

F.7. Colocar la Jefatura Distrital a la que corresponde al departamento.

G. Indicar el diagnóstico en base a la muestra el método utilizado para realizar el análisis de la muestra y sus respectivos resultados.

H.  Indicar si las conclusiones a la que se llegó en base a los resultados.
I. Para aclarar  lo que no esta especificado en los incisos o aclarar algún dato importante.
	
	
	
	

	
	
	B
	NOMBRE DEL LABORATORIO

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	C
	Fecha de ingreso:
	___/___/___

	
	
	
	
	

	
	
	D
	Código de muestra Nº:
	___/______

	
	
	
	
	

	
	
	E
	Fecha de egreso:
	___/___/___


	F
	DATOS DE ORIGEN

	F.1.
	Tipo de bioplaguicida:
	
	F.5.
	Nombre comercial:
	

	F.2.
	Formulación:
	
	F.6.
	Registrante:
	

	F.3.
	Propietario:
	
	F.7.
	Remitida por:
	

	F.4.
	Código de laboratorio:
	
	Otro
	
	

	G
	DIAGNOSTICO

	Muestra


	Principio (s)   activo (s)
	Método utilizado
	Resultado
	Error

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	H
	CONCLUSIONES

	
	

	I
	OBSERVACIONES

	
	


                   
                     ____________________________      

        ______________________________

                                    TECNICO ANALISTA

                                RESPONSABLE  LABORATORIO


	INTRUCCIONES
	
	A
	Código de muestra Nº:
	___/_______

	A. Asignar correctamente el código de la Jefatura Distrital, (LP=01, OR=02, PO=03, CO=04, CH=05, TA=06, PA=07, BE=08, SC=09) que corresponde a cada departamento donde se toma la muestra, y luego colocar el número de muestra hasta una cantidad de cuatro (4) dígitos,  que se registra en el cuaderno de intercepción del Inspector Sanitario, totalizando seis (6) dígitos.

B. Colocar la fecha en la que se esta enviando la muestra a laboratorio.  
C.1. Colocar la clase de fertilizante que se envía.

C.2. Colocar el nombre comercial del producto, que indica la etiqueta.              
C.3. Colocar el nombre del fabricante. 

C.4. Colocar  el nombre del registrante.

C.5. Colocar el número de lote al que pertenece el producto.

C.6. Colocar la fecha de formulación o fabricación que indica en la etiqueta.

C.7. Colocar la fecha de vencimiento del producto interceptado.

C.8. Colocar la cantidad o tamaño de una muestra que puede ser en peso  de  900 a 1800 gramos y  de 450 a 600 ml en líquido.

C.9. Colocar el nombre del país de donde viene el biofertilizante interceptado (Ej. Chile, China, Brasil, EEUU, etc.)

C.10. Colocar el número de registro del SENASAG.

D, E.  Marcar  con una X en el lugar que corresponde ó escribir si existiera alguna otra opción que no esté considerada en los cuadros. 

F.  Para aclarar lo que no esta especificado en los incisos o aclarar algún dato importante.
	
	
	
	

	
	
	B
	Fecha de envío:
	___/___/___

	
	
	
	
	

	
	
	C
	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

	
	
	C.1.
	Clase de biofertilizante:
	

	
	
	C.2.
	Nombre comercial:
	

	
	
	C.3.
	Fabricado por:
	

	
	
	C.4.
	Registrante:
	

	
	
	C.5.
	Nº de lote:
	

	
	
	C.6.
	Fecha de fabricación:
	___/___/___

	
	
	C.7.
	Fecha de vencimiento:
	___/___/___

	
	
	C.8.
	Cantidad de muestra:
	

	
	
	C.9.
	Procedencia:
	

	
	
	C.10.
	Nº de registro:
	

	D
	LUGAR DE MUESTREO

	D.1.
	Puesto de control
	
	 D.4.
	Almacén
	

	D.2.
	Aduana
	
	D.5.
	Vivero
	

	D.3.
	Campo
	
	OTRO
	
	

	E
	INTERVENCION POR

	E.1.
	Inspección a importación
	
	E.4.
	Denuncia
	

	E.2.
	Inspección a exportación
	
	E.5.
	Inspección a viveros
	

	E.3.
	Inspección a comercio
	
	OTRO
	
	

	F
	OBSERVACIONES:
	


                              ________________________


                  ____________________________

                                     FIRMA Y NOMBRE




              FIRMA Y NOMBRE

                                         DEL  INTERESADO

                                           INSPECTOR FITOSANITARIO




	INTRUCCIONES
	
	A
	N° Informe de Laboratorio.:
	___/_______

	A. El laboratorio autorizado colocará el número de informe que emite.

B. Nombre del laboratorio que realiza el análisis de la muestra.

C. Fecha de ingreso de la muestra a laboratorio autorizado.

D.  Anotar el código de la Jefatura Distrital que envía la muestra.

E. Fecha de egreso de la muestra.

F.1. Colocar el nombre comercial del producto.

F.2. Colocar el nombre del propietario que es poseedor del producto.

F.3. Colocar la cantidad de muestra que se tiene para  el envío al laboratorio.

Colocar el nombre de la empresa que fabrico el biofertilizante.              
F.4. Colocar e país de origen que indica el formulario del envió de muestras. 
F.5. Colocar el código de laboratorio donde se realizará el análisis.

G.  Describir los métodos utilizados para la obtención de resultados.

H. Indique a los resultados a las que llegó de acuerdo a metodología utilizada.
I.  Para aclarar lo que no esta especificado en los incisos o aclarar algún dato importante.


	
	
	
	

	
	
	B
	NOMBRE DEL LABORATORIO

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	C
	Fecha de ingreso:
	___/___/___

	
	
	
	
	

	
	
	D
	Código de muestra Nº:
	___/______

	
	
	
	
	

	
	
	E
	Fecha de egreso:
	___/___/___


	F
	DATOS DE ORIGEN

	F.1.
	Nombre comercial:
	
	F.4.
	País de origen:
	

	F.2.
	Empresa:
	
	F.5.
	Código de laboratorio:
	

	F.3.
	Cantidad de muestra:
	
	Otro
	
	

	G
	METODO UTILIZADO

	
	

	H
	RESULTADOS

	MUESTRA


	N
	P
	K
	Na
	C
	
	
	
	Acido1
	Acido 2
	Acido 3
	Conductividad
	pH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Densidad
	Materia Orgánica
	Conductividad eléctrica
	Solubilidad en agua
	Color
	Granulometría

	
	
	
	
	
	
	

	I
	OBSERVACIONES

	
	



                        ______________________________      

                __________________________________

                                    TECNICO ANALISTA

                                RESPONSABLE  LABORATORIO[image: image1.png]



ORIGINAL DISTRITAL


COPIA 1 JEFATURA NACIONAL





CHEK LIST





FORM. SV – LAB. 014





ORIGINAL INTERESADO


COPIA 1 JEFATURA NAL.


COPIA 2 JEFATURA DIST.


COPIA 3  LABORATORIO





FORM. SV – LAB. 013





INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE INOCULANTES 





ORIGINAL INTERESADO


COPIA 1 JEFATURA NAL.


COPIA 2 JEFATURA DIST.


COPIA 3  LABORATORIO





FORM. SV – LAB. 012





INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE FERTILIZANTES 





ORIGINAL INTERESADO


COPIA 1 JEFATURA NAL.


COPIA 2 JEFATURA DIST.


COPIA 3  LABORATORIO





FORM. SV – LAB. 011








INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE PLAGUICIDAS





ORIGINAL INTERESADO


COPIA 1 JEFATURA NACIONAL


COPIA 2 JEFATURA DISTRITAL


COPIA 3  LABORATORIO





INFORME DE DIAGNOSTICO VEGETAL 





FORM. SV – LAB. 010








ORIGINAL LABORATORIO


COPIA 1 JEFATURA DISTRITAL 


COPIA 2 INTERESADO





ENVIO DE MUESTRAS DE INOCULANTES 





FORM. SV – LAB. 009








ORIGINAL LABORATORIO


COPIA 1 JEFATURA DISTRITAL 


COPIA 2 INTERESADO





ENVIO DE MUESTRAS DE FERTILIZANTES 





FORM. SV – LAB. 008








ORIGINAL LABORATORIO


COPIA 1 JEFATURA DISTRITAL 


COPIA 2 INTERESADO





ENVIO DE MUESTRAS DE PLAGUICIDAS 





INFORME MENSUAL DE REPORTES





INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE BIOFERTILIZANTES 





FORM. SV – LAB. 007








ORIGINAL LABORATORIO


COPIA 1 JEFATURA DISTRITAL 


COPIA 2 INTERESADO





ENVIO DE MUESTRAS VEGETALES 





FORM. SV – LAB. 021





ORIGINAL INTERESADO


COPIA 1 JEFATURA NAL.


COPIA 2 JEFATURA DIST.


COPIA 3  LABORATORIO





FORM. SV – LAB. 003-A








EVALUACION TECNICA IN SITU





ORIGINAL LABORATORIO


COPIA 1 JEFATURA DISTRITAL 


COPIA 2 INTERESADO





EVALUACION DE DOCUMENTOS




















FORMULARIO DE SOLICITUD





FORM. SV – LAB. 002-A














ORIGINAL LABORATORIO


COPIA 1 JEFATURA DISTRITAL 


COPIA 2 INTERESADO





FORM. SV – LAB. 020








ENVIO DE MUESTRAS DE BIOFERTILIZANTES 





FORM. SV – LAB. 002-D








FORM. SV – LAB. 002-E








FORM. SV – LAB. 002-F








FORM. SV – LAB. 002-G








FORM. SV – LAB. 002-H








FORM. SV – LAB. 002-I








FORM. SV – LAB. 002-C








FORM. SV – LAB. 002-B








FORM. SV – LAB. 001








FORM. SV – LAB. 006








ORIGINAL LABORATORIO


COPIA 1 JEFATURA DISTRITAL 


COPIA 2 INTERESADO





FORM. SV – LAB. 005-A








EVALUACION DE RUTINA





ORIGINAL ANLDDCP


COPIA 1 LABORATORIO





FORM. SV – LAB. 004-A











ORIGINAL LABORATORIO


COPIA 1 JEFATURA DISTRITAL 


COPIA 2 INTERESADO





FORM. SV – LAB. 015





ORIGINAL DISTRITAL


COPIA 1 JEFATURA NACIONAL





ORIGINAL INTERESADO


COPIA 1 JEFATURA NAL.


COPIA 2 JEFATURA DIST.


COPIA 3  LABORATORIO





FORM. SV – LAB. 019








INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE BIOPLAGUICIDAS





FORM. SV – LAB. 004-D








FORM. SV – LAB. 016





FORM. SV – LAB. 005-B








FORM. SV – LAB. 017





ENVIO DE MUESTRAS DE BIOPLAGUICIDAS 





FORM. SV – LAB. 018











FORM. SV – LAB. 003-B








FORM. SV – LAB. 004-B








FORM. SV – LAB. 004-C











PAGE  
52
   Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG)

                      Jefatura Nacional de Sanidad Vegetal C/Felix Pinto Saucedo Nº 434  Correo Electrónico: senasag_ben@hotmail.com

